## 附件1：

## 上饶市广信区人民医院五金水电材料供应及配送服务项目

## 采购需求(征求意见稿)

| 项目内容 | 数量 | 服务期限 | 规格和参 数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上饶市广信区人民医院五金水电材料供应及配送服务项目 | 1项 | 1年 | 详见预购货物清单 | 180000.00元 |

一、预购货物清单

| 序号 | 名称/规格 | 标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV电缆4*10+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 2 | YJV电缆4*16+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 3 | YJV电缆4*25+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 4 | YJV电缆4*35+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 5 | YJV电缆4*50+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 6 | YJV电缆4*70+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 7 | YJV电缆4*95+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 8 | YJV电缆4*120+1 | 国标 | 米 | 1 |
| 9 | YJV电缆3*10+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 10 | YJV电缆3*16+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 11 | YJV电缆3*25+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 12 | YJV电缆3*35+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 13 | YJV电缆3*50+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 14 | YJV电缆3*70+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 15 | YJV电缆3*95+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 16 | YJV电缆3*120+2 | 国标 | 米 | 1 |
| 17 | 铜单线1.5平方 | 国标 | 米 | 1 |
| 18 | 铜单线2.5平方 | 国标 | 米 | 1 |
| 19 | 铜单线4平方 | 国标 | 米 | 1 |
| 20 | 铜单线6平方 | 国标 | 米 | 1 |
| 21 | 铜单线10平方 | 国标 | 米 | 1 |
| 22 | 初效过滤器592*287*46 | 国标 | 个 | 1 |
| 23 | 初效过滤器592*592*46 | 国标 | 个 | 1 |
| 24 | 中效过滤器280*280*381 | 国标 | 个 | 1 |
| 25 | 中效过滤器287*287*381 | 国标 | 个 | 1 |
| 26 | 中效过滤器592*287*381 | 国标 | 个 | 1 |
| 27 | 中效过滤器592*490*381 | 国标 | 个 | 1 |
| 28 | 中效过滤器592*592*381 | 国标 | 个 | 1 |
| 29 | PVC管Φ160 | 国标 | 根 | 1 |
| 30 | PVC管Φ110 | 国标 | 根 | 1 |
| 31 | PVC管Φ75 | 国标 | 根 | 1 |
| 32 | PVC管Φ50 | 国标 | 根 | 1 |
| 33 | 弯头Φ110 | 国标 | 只 | 1 |
| 34 | 三通Φ110 | 国标 | 只 | 1 |
| 35 | 直接Φ110 | 国标 | 只 | 1 |
| 36 | 三通Φ110*50 | 国标 | 只 | 1 |
| 37 | 弯头Φ75 | 国标 | 只 | 1 |
| 38 | 三通Φ75 | 国标 | 只 | 1 |
| 39 | 直接Φ75 | 国标 | 只 | 1 |
| 40 | 三通Φ75*50 | 国标 | 只 | 1 |
| 41 | 弯头Φ50 | 国标 | 只 | 1 |
| 42 | 三通Φ50 | 国标 | 只 | 1 |
| 43 | 直接Φ50 | 国标 | 只 | 1 |
| 44 | 弯头Φ160 | 国标 | 只 | 1 |
| 45 | 三通Φ160 | 国标 | 只 | 1 |
| 46 | 直接Φ160 | 国标 | 只 | 1 |
| 47 | 502胶水 | 国标 | 瓶 | 1 |
| 48 | 沐浴龙头 | 国标 | 套 | 1 |
| 49 | 洗手盘龙头 | 国标 | 套 | 1 |
| 50 | 单龙头 | 国标 | 只 | 1 |
| 51 | 高杆龙头 | 国标 | 只 | 1 |
| 52 | 淋浴软管1.5米 | 国标 | 只 | 1 |
| 53 | 三角阀 | 国标 | 只 | 1 |
| 54 | 地漏 | 国标 | 只 | 1 |
| 55 | 毛巾架 | 国标 | 套 | 1 |
| 56 | 脚踏龙头 | 国标 | 只 | 1 |
| 57 | 日丰水箱 | 国标 | 只 | 1 |
| 58 | 软管50公分 | 国标 | 根 | 1 |
| 59 | 软管60公分 | 国标 | 根 | 1 |
| 60 | 软管80公分 | 国标 | 根 | 1 |
| 61 | 软管100公分 | 国标 | 根 | 1 |
| 62 | PPR管Φ20*2.8 | 国标 | 根 | 1 |
| 63 | PPR管Φ25*3.5 | 国标 | 根 | 1 |
| 64 | PPR管Φ32*4.4 | 国标 | 根 | 1 |
| 65 | 弯头Φ32 | 国标 | 只 | 1 |
| 66 | 三通Φ32 | 国标 | 只 | 1 |
| 67 | 直接Φ32 | 国标 | 只 | 1 |
| 68 | 弯头Φ25 | 国标 | 只 | 1 |
| 69 | 三通Φ25 | 国标 | 只 | 1 |
| 70 | 三通Φ25*20 | 国标 | 只 | 1 |
| 71 | 直接Φ25 | 国标 | 只 | 1 |
| 72 | 弯头Φ20 | 国标 | 只 | 1 |
| 73 | 三通Φ20 | 国标 | 只 | 1 |
| 74 | 直接Φ20 | 国标 | 只 | 1 |
| 75 | 内丝弯头Φ20 | 国标 | 只 | 1 |
| 76 | 内丝弯头Φ25*20 | 国标 | 只 | 1 |
| 77 | 内丝三通Φ25*20 | 国标 | 只 | 1 |
| 78 | 内丝三通Φ20 | 国标 | 只 | 1 |
| 79 | 单开 | 国标 | 只 | 1 |
| 80 | 双开 | 国标 | 只 | 1 |
| 81 | 五孔插座 | 国标 | 只 | 1 |
| 82 | 空调插座 | 国标 | 只 | 1 |
| 83 | 一开五孔 | 国标 | 只 | 1 |
| 84 | 二开五孔 | 国标 | 只 | 1 |
| 85 | 空气开关1P | 国标 | 只 | 1 |
| 86 | 空气开关2P | 国标 | 只 | 1 |
| 87 | 平板灯60*60 | 国标 | 盏 | 1 |
| 88 | 平板灯30*30 | 国标 | 盏 | 1 |
| 89 | 平板灯1200*30 | 国标 | 盏 | 1 |
| 90 | 吸顶灯 | 国标 | 个 | 1 |
| 91 | 床头灯 | 国标 | 个 | 1 |
| 92 | 日光灯1.2 | 国标 | 套 | 1 |
| 93 | 球泡3W | 国标 | 只 | 1 |
| 94 | U型门锁 | 国标 | 把 | 1 |
| 95 | 线管Φ16 | 国标 | 根 | 1 |
| 96 | 线管Φ20 | 国标 | 根 | 1 |
| 97 | 换气扇 | 国标 | 台 | 1 |
| 98 | 翻板下水 | 国标 | 只 | 1 |
| 99 | 生料带 | 国标 | 卷 | 1 |
| 100 | 胶布 | 国标 | 卷 | 1 |
| 101 | 普通挂锁 | 国标 | 个 | 1 |
| 102 | 流量开关 | 国标 | 个 | 1 |
| 103 | 普通门锁芯 | 国标 | 个 | 1 |
| 104 | 电流变速器YDG-HTD-KN200-4 | 国标 | 个 | 1 |
| 105 | 内保模块RCX-A2 | 国标 | 个 | 1 |
| 106 | 洗车机龙头 | 国标 | 个 | 1 |
| 107 | 蹲坑600*460*248 | 国标 | 个 | 1 |
| 108 | 线槽24 | 国标 | 根 | 1 |
| 109 | 地板槽30 | 国标 | 根 | 1 |
| 110 | 铜闸阀Φ20 | 国标 | 个 | 1 |
| 111 | 下水软管Φ32 | 国标 | 根 | 1 |
| 112 | 普通门锁 | 国标 | 个 | 1 |
| 113 | 限速器张紧轮250*20 | 国标 | 个 | 1 |
| 114 | 较箱导靴16MM | 国标 | 个 | 1 |
| 115 | 箱序保护器RD6 | 国标 | 个 | 1 |
| 116 | 抱闸模块KDL16R | 国标 | 个 | 1 |
| 117 | 门联动钢丝绳14MM | 国标 | 个 | 1 |
| 118 | 应急照明灯 | 国标 | 个 | 1 |
| 119 | 强力胶 | 国标 | 支 | 1 |
| 120 | 石头胶2.5公斤 | 国标 | 桶 | 1 |
| 121 | 防盗门锁 | 国标 | 套 | 1 |
| 122 | 普通门锁锁体 | 国标 | 个 | 1 |

- 二、交货

- 1、交货：配送方式；中标供应商必须根据医院每天所需五金水电材料清单进行12小时随时配送。地点；上饶市广信区人民医院院内，送至院方主管部门指定地点。

- 2、交货时间：院方急需五金水电材料时，供应商必须在20分钟之内配送至院方主管部门指定地点（如果出现三次急需水电材料未能及时送到，甲方有权单方面终止合作，中标供应商需提供配送材料承诺书）。

- 3、供应商所供货物必须达到国家标准及院方指定的质量要求，如所配送五金水电材料不符合院方质量要求，一律无条件退货，供应商承担所有经济损失。

- 三、验收

- 1、产品交货验收：供应商产品到院方现场之日起3个工作日内组织交货查验。

- 2、如对产品存在疑异，院方应在3日内向乙方提出，收到产品后的3日内未提出疑异的，视为产品验收合格。

四、质量保证及售后服务

- 1、保质期限以产品说明证书内质保期为准，保质期限从产品送到之日起开始计算。

- 2、在质保期内，如有质量问题乙方要及时做好售后服务。

- 3、供应商未能及时交货，按延期交货部分货款总值计算，逾期5天以上未按约供货的，应向院方支付合同金额10%的违约金，同时院方有权终止合同。

- 4、供应商所提供水电材料型号、规格、质量不符合医院规定标准的，院方有权拒收，由供应商负责包换，并承担来回配送费用。

- 5、院方所有五金水电材料实行零库存用多少供应商配送多少。

- 6、因质量问题延迟交付水电材料时，按逾期交付材料处理。

五、付款方式

- 1、所有货物实行季度付款，供应商必须提前整理好每个季度的供货清单，每份供货清单必须由医院主管部门采购员签字确认、仓库保管员签字确认，并开具等额的有效发票。

- 2、院方在收到供应商发票后的60个工作日内安排支付材料款。